用电业务办理告知书（并户）

尊敬的电力客户：

欢迎您来到到国网天津市电力公司，为了方便办理业务，请您仔细阅读以下内容。

- 一、业务办理流程

①业务受理

②供电方案答复

③竣工接电

- 二、业务办理说明

1.业务受理

 请您按照本告知书背面的申请资料清单准备申请资料。您可登陆“网上国网”手机APP进行线上申请或电力营业厅办理。临柜时工作人员在取得您授权的情况下，可通过在线联网获取身份证、营业执照等电子证照信息的方式“零要件”受理用电申请。

2.供电方案答复

 业务受理后，客户经理将与您约定时间勘察现场供电条件，并在规定时限内答复供电方案（单电源客户10个工作日，双电源客户20个工作日）。高压供电方案的有效期为一年，逾期注销。

3.工程实施

 我们负责产权分界点以上电源侧工程施工，与产权分界点以下的客户侧工程（以下简称客户受电工程）同步实施。  受电工程由客户负责自主购买符合要求的设备材料，自主选择具有相应资质的设计、施工单位进行设计、施工。 注：10千伏重要客户、35千伏及以上电压等级客户或有特殊负荷的客户，在完成工程设计后，请通知客户经理进行设计审查，我们将在3个工作日内出具审核意见；在电缆管沟、接地网等隐蔽工程覆盖前，请及时通知客户经理进行中间检查，我们将在接到通知后2个工作日内完成中间检查工作，10kV非重要用户取消设计审查、中间检查环节，相关文件在竣工接电环节提供。

4.竣工接电

 受电工程竣工后，请及时报验，我们将在收到申请后3个工作日内完成竣工检验。  工程竣工检验合格、签订供用电合同及相关协议后，我们将于3个工作日内完成接电工作。若您选择由我们代理购电，需同时签订购售电合同。

温馨提示：

2021年10月22日，天津市发展和改革委员会发文取消工商业目录销售电价，全部工商业用户都进入市场。选择进入电力市场的工商业用户，可通过天津市电力交易平台（http：//pmos.tj.sgcc.com.cn）进行市场注册，按照市场价格向发电企业或售电公司进行购电。暂未选择向发电企业或售电公司购电的工商业用户，由我公司代理购电，执行代理购电用户电价。

对于执行两部制电价的大工业客户，可以自主选择按变压器容量、合同最大需量或实际最大需量方式计算基本电费。

国网天津电力公司诚邀您对我们的服务进行监督，如有建议或意见，可通过95598服务热线或登录“网上国网”手机APP向我们反馈，我们将竭诚为您服务！

申请资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户有效身份证明： 1.自然人客户：用电主体资格证明材料，即与用电地址物权证明一致的用电人身份证明，包括居民身份证、临时身份证、户口本、军官证或士兵证及其他有效身份证明文书。 2.非自然人客户：用电主体资格证明材料，包括营业执照、组织机构代码证等。 3.客户委托代理人办理时应提供：（1）授权委托书或单位介绍信（原件）；（2）经办人有效身份证明。 | 线下业务受理时需留存申请资料复印件。 |
| 2 | 用电地址物权证件。 | 同上，租赁客户需同时提供租赁协议。 |
| 3 | 用电工程项目批准文件 |  |

- 受电工程实施环节需提供的资料

| 业务环节 | 提供材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计审查* | 1.受电工程设计单位资质证明材料。 2.受电工程设计及说明书。 | 1.10kV重要客户、35kV及以上客户、特殊负荷客户（高次谐波、冲击性负荷、波动负荷、非对称性负荷等）在此环节提供。 2.10kV非重要用户取消设计审查、中间检查环节，相关文件在竣工接电环节提供。 |
| 中间检查* | 1.施工单位资质证明材料。 2.隐蔽工程施工及试验记录。 |  |
| 竣工接电 | 受电工程竣工报告。 | 柱上变留存高压客户单线接线图 |

注：1.竣工报告一般含竣工图纸、受电工程电气设备出厂合格证书、电气设备交接试验记录、试验单位资质证明材料等；高危及重要客户还须提供非电性质安全措施相关资料、应急电源〔包括自备发电机组〕相关资料、保安负荷、双电源、双回路必要性及具体设备和明细等。

2.施工单位资质查询网站http://hbj.nea.gov.cn；设计单位资质查询网站http://zfcxjs.tj.gov.cn；工程验收标准可在网上国网APP业务终端查询。