用电业务办理告知书

（小区新装）

尊敬的电力客户：

欢迎您来到国网天津市电力公司，为了方便办理业务，请您仔细阅读以下内容。

一、业务办理流程

①业务受理

②供电方案答复

③工程实施

④竣工接电

二、业务办理说明

1.业务受理

请您按照本告知书背面的申请资料清单准备申请资料。

2.供电方案答复

受理您用电申请后，客户经理与您确定供电方式，并约定时间到现场查勘供电条件后，出具供电方案，20个工作日内完成。产权分界点以下部分由您负责施工，产权分界点以上部分由供电企业负责，产权分界点按照国家相关政策要求确定。

3.工程实施

开发建设单位按照供电方案自主选择电力设施建设单开开展配套工程施工。 我们将按照国家及本市对配套供电设施工程设计、施工、设备质量等规定要求进行设计审查、中间检查、验收送电。

4.竣工接电

配套工程竣工后，请您及时报验，我们将于申请报验后3个工作日内完成竣工检验。 竣工检验合格、签订《供用电合同》住宅小区配电线路及设备资产维护等相关协议后，我们将在3个工作日内为您装表接电。对于小区内工商业用户，若您选择由我们代理购电，需同时签订《购售电合同》。

请您对我们的服务进行监督，您在业务办理过程中如有疑问，或者对我们的服务有建议或意见，请及时登录“网上国网”手机App或拔打国家电网有限公司95598供电服务热线进行咨询，我们将竭诚为您服务。若您的诉求未得到及时响应，或者对我们的服务不满意，您可致电国家能源局12398能源监管热线进行反映。

网上国网App       网上国网95598       12398能源监管          12398App

微信公众号        热线微信公众号         （安卓版）

申请资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用电主体资格证明材料： 1.企业、工商客户提供《营业执照》。 2.事业单位、社会团体等客户提供《事业单位法人证书》、《社会团体法人登记证书》等。 |  |
| 2 | 法人身份证等有效身份证件。 如企业、工商、事业单位、社会团体等客户委托代理人办理时，应提供授权委托书（原件）及代理人有效身份证件。 |  |
| 3 | 用电工程项目批准文件 |  |
| 4 | 用电地址物权证件。 | 用地性质应为住宅或居住用地。 |
| 5 | 用电设备清单 |  |

- 过程实施环节需提供的资料

| 业务环节 | 提交材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 现场勘查 | 1.房产测绘报告成果报告书。 2.标准地名证书。 3.总平面图 |  |
| 工程实施 | 项目路由《建设工程规划许可证》 |  |
| 设计审查 | 设计单位资质证明材料、受电工程设计及说明书 |  |
| 中间检查 | 施工单位资质证明材料、隐蔽工程施工及试验记录 |  |
| 竣工检验 | 工程竣工报告 |  |

注：1.资料复印件均需加盖单位公章。

2.竣工报告一般含竣工图纸、受电工程电气设备出厂合格证书、电气设备交接试验记录、试验单位资质证明材料等。

3.施工单位资质查询网站http://hbj.nea.gov.cn；设计单位资质查询网站http://zfcxjs.tj.gov.cn；工程验收标准可在网上国网APP业务终端查询。

温馨提示：

1.2021年10月22日，天津市发展和改革委员会发文取消工商业目录销售电价，全部工商业用户都进入市场。选择进入电力市场的工商业用户，可通过天津市电力交易平台（http：//pmos.tj.sgcc.com.cn）进行市场注册，按照市场价格向发电企业或售电公司进行购电。暂未选择向发电企业或售电公司购电的工商业用户，由我公司代理购电，执行代理购电用户电价。

2.按照《天津市发改委关于贯彻第三监管周期输配电价改革政策有关事项的通知》我市大工业和一般工商业用户其用电容量在100千伏安及以下的执行单一制电价，100千伏安（不含）至315千伏安（不含）之间的，可选择按照单一制或两部制电价执行。315千伏安及以上执行两部制电价，2023年6月1日前执行单一制电价的用户可选择执行单一制或两部制电价。执行两部制电价的用户，选择执行需量电价计费方式的，如每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上，当月需量电价按相应电压等级标准的90%执行。

3.为满足您的用电需求，请在提出用电申请时，明确合理的意向接电时间。如后续调整需求用电时间，请结合工程实施进度，及时以书面形式反馈客户经理。