| 国网天津市电力公司下辖各供电公司两率完成情况（2024年三季度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 供电可靠率（%） | 综合电压合格率 | 用户平均停电时间 （小时/户） | 用户平均停电次数 （次/户） |
| 国网天津市电力公司 | 99.9933 | 99.993 | 0.4378 | 0.281 |
| 国网天津滨海公司 | 99.9953 | 99.999 | 0.3078 | 0.1735 |
| 国网天津城东公司 | 99.9958 | 99.998 | 0.2788 | 0.1923 |
| 国网天津城南公司 | 99.9969 | 99.996 | 0.2066 | 0.1934 |
| 国网天津城西公司 | 99.9959 | 99.997 | 0.271 | 0.2511 |
| 国网天津东丽公司 | 99.9936 | 99.999 | 0.4207 | 0.2622 |
| 国网天津蓟州公司 | 99.9889 | 99.985 | 0.7277 | 0.4879 |
| 国网天津宁河公司 | 99.9896 | 99.985 | 0.6856 | 0.3571 |
| 国网天津宝坻公司 | 99.9888 | 99.996 | 0.7348 | 0.3546 |
| 国网天津武清公司 | 99.992 | 99.995 | 0.5288 | 0.2856 |
| 国网天津静海公司 | 99.9903 | 99.969 | 0.6371 | 0.3364 |