用电业务办理告知书

（装表临时用电）

尊敬的电力客户：

欢迎您来到国网天津市电力公司，为了方便办理业务，请您仔细阅读以下内容。

①业务受理

②供电方案答复

③竣工接电

一、业务办理流程

二、业务办理说明

1.业务受理

 请您按照本告知书背面的申请资料清单准备申请资料。您可登陆“网上国网”手机APP进行线上申请或电力营业厅办理。临柜时工作人员在取得您授权的情况下，可通过在线联网获取身份证、营业执照等电子证照信息的方式“零要件”受理用电申请。

2.供电方案答复

 业务受理后，客户经理将与您约定时间勘察现场供电条件，高压供电在10个工作日内答复供电方案，低压供电3个工作日内完成供电方案答复。  供电方案坚持就近接入的原则，优先采用带电搭火的架空线路架设方式供电。产权分界点以下部分由您负责施工，产权分界点以上部分由供电企业负责，产权分界点按照国家相关政策要求确定。

3.竣工接电

 高压供电项目竣工检验合格、签订供用电合同及相关协议后，我们将于3个工作日内完成装表接电；低压供电项目2个工作日内完成装表接电。若您选择由我们代理购电，需同时签订购售电合同。

请您对我们的服务进行监督，您在业务办理过程中如有疑问，或者对我们的服务有建议或意见，请及时登录“网上国网”手机App或拔打国家电网有限公司95598供电服务热线进行咨询，我们将竭诚为您服务。若您的诉求未得到及时响应，或者对我们的服务不满意，您可致电国家能源局12398能源监管热线进行反映。

网上国网App        网上国网95598      12398能源监管          12398App

微信公众号        热线微信公众号         （安卓版）

- 申请资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户有效身份证明： 1.自然人客户：用电主体资格证明材料，即与用电地址物权证明一致的用电人身份证明，包括居民身份证、临时身份证、户口本、军官证或士兵证及其他有效身份证明文书。 2.非自然人客户：用电主体资格证明材料，包括营业执照、组织机构代码证等。 3.客户委托代理人办理时应提供：（1）授权委托书或单位介绍信（原件）；（2）经办人有效身份证明。 | 线下业务受理时需留存申请资料复印件。 |
| 2 | 用电地址物权证件。 | 同上，租赁客户需同时提供租赁协议。 |
| 3 | 用电工程项目批准文件 |  |

- 受电工程实施环节需提供的资料

| 业务环节 | 提供材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 竣工检验 | 受电工程竣工报告。 | 柱上变留高压客户单线接线图 |

注：1.复印件需加盖单位公章。

2.竣工报告一般含竣工图纸、受电工程电气设备出厂合格证书、电气设备交接试验记录、试验单位资质证明材料等。

3.施工单位资质查询网站http://hbj.nea.gov.cn；设计单位资质查询网站http://zfcxjs.tj.gov.cn；工程验收标准可在网上国网APP业务终端查询。

温馨提示：

1.2021年10月22日，天津市发展和改革委员会发文取消工商业目录销售电价，全部工商业用户都进入市场。选择进入电力市场的工商业用户，可通过天津市电力交易平台（http：//pmos.tj.sgcc.com.cn）进行市场注册，按照市场价格向发电企业或售电公司进行购电；暂未选择向发电企业或售电公司购电的工商业用户，由我公司代理购电，执行代理购电用户电价。

2.低压装表临时用电项目参照低压非居民新装业务执行。

3.供电企业对基建工地、农田水利、市政建设等临时性用电，提供临时电源。临时用电人应当与供电企业签订临时供用电协议。临时用电期限一般不超过三年，如需办理延期的，应当在到期前向供电企业提出申请。逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应当终止供电。

4.装表临时用电执行单一制电价。