分布式光伏并网业务办理告知书

（非自然人户用、一般工商业、大型工商业）

尊敬的电力客户：

欢迎您到国网天津市电力公司办理分布式光伏并网业务！我公司为您提供供电营业厅、“网上国网”APP等业务办理渠道。为了方便您办理业务，请仔细阅读以下内容。

- 业务办理流程

1.并网意向受理及回复

2.现场勘查

3.接入系统设计方案报告受理与答复

4.接入系统工程建设

5.并网检验

二、业务办理说明

并网意向受理及回复

您需提供以下申请资料： ★发电主体资格：法人代表身份证明，项目投资主体营业执照、或组织机构代码证、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书（正副本均可）或其他有权单位出具的证明材料等，如提供复印件应加盖单位公章。 ★发电地址权属：不动产权证明（土地证、宅基地证、土地出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、已生效的法院裁判文书（必须明确房屋或土地产权所有人）或者乡镇及以上政府出具的房屋产权证明等，针对已交付使用、尚未办理完毕不动产登记证的房屋，可以提供购房合同、房款支付凭证、开发商出具的不动产交付使用凭证等）。 ★项目备案文件：备案机关出具的项目备案文件。 ★项目结算信息：与申请户名一致的开户名称、开户银行、银行卡卡号、联行号。建议您提供Ⅰ类银行账户。同时提供开具电费发票所需的增值税税率。 ★项目前期工作进展情况：电气接线图，用电电网相关资料，一般工商业、大型工商业以及汇流并网的非自然人户用光伏项目需提供分布式电源可行性研究报告（图纸需为蓝图，并加盖设计单位出图专用章）及设计资质。 ★能源合同管理：利用非自有场所建设的，还需提供能源合同管理协议或发电地址租赁（使用）协议。 如委托他人办理，需同时提供经办人有效身份证明原件和授权委托书。 以上证照，经您授权，可从政府政务平台调取的，您无需重复提供。 在收到您的并网意向书后，我公司将于2个工作日内出具受理结果通知书，对于不符合相关要求的，告知您不予受理的原因。 提醒：1.非自然人户用分布式光伏可选择全额上网、全部自发自用或者自发自用余电上网模式。一般工商业可选择全部自发自用或者自发自用余电上网模式。大型工商业分布式光伏原则上选择全部自发自用模式；当天津地区开展电力现货市场正式运行或连续结算试运行后，大型工商业分布式光伏可采用自发自用余电上网模式参与现货市场。涉及自发自用的，用户和分布式光伏发电项目应位于同一用地红线范围内。 2.对于非自然人户用分布式光伏，满足投资主体相同、备案机关相同、单个项目的建设场所、规模及内容明确，允许合并备案并分别接入电网。一般工商业和大型工商业分布式光伏发电不能合并备案。 3.非自然人户用分布式光伏项目与公共电网连接点电压等级不超过10千伏（20千伏），总装机容量不得超过6兆瓦，建设地点应为居民住宅或有住宅的庭院，没有住宅的庭院不应单独建设。 4.一般工商业分布式光伏与公共电网连接点电压等级不得超过10千伏（20千伏），总装机容量原则上不超过6兆瓦，建设地点为党政机关、学校、医院、市政、文化、体育设施、交通场站等公共机构以及工商业厂房等建筑物及其附属场所。 5.大型工商业分布式光伏建设地点为党政机关、学校、医院、市政、文化、体育设施、交通场站等公共机构以及工商业厂房等建筑物及其附属场所，接入用电户侧电网或者与用电户开展专线供电（不直接接入公共电网且用户与发电项目投资方为同一法人主体），与公共电网连接点电压等级为35千伏或110千伏（66千伏），与公共电网连接点电压等级为35千伏的，总装机容量原则上不超过20兆瓦；与公共电网连接点电压等级为110千伏（66千伏）的，总装机容量原则上不超过50兆瓦。 6.对于使用住宅小区、工业园区等同一用地红线范围内的公共区域建设分布式光伏属于工商业类项目，需提供光伏设备建设区域产权方的同意建设安装证明并承诺真实性。 7.光伏电池、逆变器等设备，需取得国家授权的有资质的检测机构检测报告。 8.所有复印件须加盖企事业单位公章。

现场勘查

正式受理您的并网意向后，我公司将按照与您约定的时间，到现场与您确认接入条件，若您项目所在区域电网，因可开放容量不足等原因，暂不具备接入条件的，我公司将在勘查工作单中注明不可接入的原因，并按照您的意愿纳入排队登记。若具备接入条件，我公司将根据接入系统设计要求，一次性提供开展接入系统设计所需的电网现状、电网规划、接入条件等基础资料。 提醒：供电企业纳入排队登记管理的时间以项目资料符合要求的分布式光伏发电项目并网意向书受理时间为准，并按顺序做好发起受限区域并网排队流程。

接入系统设计方案报告受理与答复

1.对于公共电网连接点电压等级为380/220伏的非自然人户用、一般工商业分布式光伏项目，经现场勘查确认具备接入条件的，在并网意向正式受理后10个工作日内，我公司将免费为您设计并出具接入方案，若您不认可该方案，您可自行委托具有相应资质的设计单位开展接入系统设计。 2.对于公共电网连接点电压等级为10千伏及以上的非自然人户用、一般工商业、大型工商业分布式光伏项目，您需自行委托具有相应资质的设计单位开展接入系统设计，接入系统设计需包括接入系统方案设计和发电工程图纸设计等关键内容。 3.接入系统设计工作完成后，请您及时向我公司申请接入系统设计方案报告研究，并同步提供设计单位资质材料，我公司将于2个工作日内书面回复您是否受理：接入系统设计方案报告的内容完整性和规范性符合相关要求的，我公司将正式受理；不符合相关要求的，我公司将出具《接入系统设计方案报告不予受理通知书》，并一次性告知您不受理原因及需补充资料。 4.正式受理您的接入系统设计方案报告后，我公司将根据国家和行业技术标准、规范，会同您研究接入系统设计方案，并出具书面答复意见，接入电压等级为35千伏及以下并网项目，于10个工作日内出具书面答复意见；接入电压等级110千伏（66千伏）并网项目，于20个工作日内出具书面答复意见。 5.并网电压等级为10千伏及以上的分布式光伏发电项目，其接入系统设计方案有效期1年，并网电压等级为10千伏以下的，其接入系统设计方案有效期3个月。请在有效期内依据方案开工建设，逾期开工的方案失效。如遇有特殊情况，需延长方案有效期的，应在方案有效期到期前10日，由客户向供电公司提出延期申请，供电公司应当视情况予以办理延长手续，但是延长时间不得超过前款规定时间。

接入系统工程建设

1.请您在取得供电公司并网意见后再开展分布式光伏发电项目投资建设，避免因接入受限或其他不可抗力等原因导致无法并网而造成损失。 2.请您按照答复或研究通过后的接入系统方案和审查后的设计文件开展工程建设，逆变器等设备选型应符合国家和电力行业标准规定，满足电力运行数据采集、并离网控制，以及发电功率柔性调节的要求，实现“可观、可测、可调、可控”。为保障电网系统稳定及您的设备安全，并网的分布式光伏应能按照调度管理关系接受相应平台的远程调控或智能装置就地调节，禁止擅自设置或预留任何外部控制接口。

并网检验

1.为确保安全，并网验收前不得私自进行设备并网调试。 2.并网验收与调试通过后项目可直接转入并网运行。 3.工程竣工后，请您及时报验，我公司在受理并网检验申请后，将于8个工作日内完成并网检验与调试、计量装置安装、购售电合同和并网调度协议签订、并离网控制与柔性调节调试等工作。 4.涉网设备必须符合国家及行业有关涉网技术标准规范等要求。

注意事项： 1.所有分布式光伏发电项目上网电量原则上需全部进入电力市场，电价通过市场交易形成。 2.您若通过网上国网渠道报装，可在APP上查询报装进度。我公司在并网及后续结算服务中，不收取任何服务费用。在受理您的申请后，我公司将为您全程提供服务。在业务办理过程中，如果您需要了解业务办理进度，可直接与您的客户经理联系或拨打95598服务热线进行查询。 3.您出资建设的分布式光伏及其接入系统工程，设计、施工和设备材料供应单位、试验单位由您自主选择。电网企业与您按照产权分界点分别开展投资建设。 4.请您提供正确的银行账户信息，若信息发生变更，请及时告知我公司，以免影响上网电费和国家补贴资金发放。上网电费、补贴标准按国家和天津市有关政策执行。 5.根据产权分界点划分，光伏电站属于客户资产，不属于供电公司运行维护范围。若光伏电站出现故障，请自行联系具备相关资质的单位运维。 6.根据《国家能源局综合司关于组织开展可再生能源发电项目建档立卡有关工作的通知》，请您于项目并网一个月内登录国家可再生能源项目信息管理平台建档立卡系统进行信息填报。网址：http://djfj.renewable.org.cn/。 7.为保证广大客户安全用电和电网安全稳定运行，根据相关要求，当光伏发电出现影响电力系统安全稳定运行的情况时，需要您根据电网调度要求，配合开展电网调节工作。 8.请您确保提报的分布式光伏项目备案文件、建设场址、房产归属、项目类型、并网容量及其他申请资料或信息真实、合法、有效，如存在弄虚作假情况，由此导致的一切后果及相关责任由您自行承担。 9.您申请排队接入的项目装机容量为区域承载力缓解后该项目并网的装机容量上限，且不能拆分为多个项目共享。 10.您填报的申请排队接入的项目地址、投资方等申请信息一经申报，不得更改，若项目地址与项目投资方发生变化、申请容量增加，将退出排队队列。（申请容量减少可不退出排队） 11.若您的联系方式发生变化，请及时与我们联系，主动变更排队接入项目相关信息，否则在区域承载力缓解时，因未主动变更项目联系方式而无法与您联系时，视为您放弃排队。 12.若您需要了解已排队项目状态，您可以联系所属供电服务中心进行咨询。

请您对我们的服务进行监督，您在业务办理过程中如有疑问，或者对我们的服务有建议或意见，请及时登录“网上国网”手机 App 或拨打国家电网有限公司95598 供电服务热线进行咨询，我们将竭诚为您服务。若您的诉求未得到及时响应，或者对我们的服务不满意，您可致电国家能源局 12398能源监管热线进行反映。

网上国网App        网上国网95598        12398能源监管          12398App

微信公众号          热线微信公众号         （安卓版）