- 变更用电业务办理告知书

（减容/恢复）

尊敬的电力客户：

欢迎您到国网天津市电力公司办理变更用电业务！我公司为您提供供电营业厅、“网上国网App”等业务办理渠道。为了方便您办理业务，请仔细阅读以下内容。

一、业务办理流程

1.业务受理

2.方案答复

3.工程实施

4.封停送电

二、业务办理说明

业务受理

您可登陆“网上国网”手机APP等进行线上申请，或来营业厅办理。营业厅办理的需提供变更用电业务办理单。 您需提供以下申请资料： ★用电人有效身份证件：自然人需提供有效身份证明原件或复印件签字（包括身份证、军人证、护照、户口薄或公安机关户籍证明等，以上材料任选一）；法人或非法人组织需提供主体资格证明原件或复印件加盖公章（包括营业执照、事业单位法人证书等标注了统一社会信用代码的登记证照，或有权单位出具的证明材料等，以上材料任选一）。 若委托他人办理，需同时提供经办人有效身份证明原件或复印件签字和授权委托书。 经您授权从政府数据平台调取的证照，无需重复提供。 申请资料不齐“容缺受理”的，请您在我们上门服务时提供所缺资料。 我公司将在1个工作日内完成业务受理。

方案答复

在受理您的业务申请后，我公司将安排工作人员与您约定时间到现场勘查并确定实施方案。 若您属于高压单电源客户，我公司将在10个工作日内答复您供电方案；若您属于高压双（多）电源客户，我公司将在20个工作日内答复您供电方案；若您属于低压客户，我公司将在3个工作日内答复您供电方案。

工程实施

如您有受电工程还需配合开展以下工作： 1.设计审查，若为高压重要电力用户，在受电工程设计完成后须提出设计审查申请，同步提供设计单位资质证明材料、受电工程设计及说明书。我们将在您每次提交设计审查材料后3个工作日内完成设计审查工作。 2.中间检查，若为高压重要电力用户，在受电工程中的隐蔽工程覆盖前须提出中间检查申请，同步请提供施工单位资质证明材料和隐蔽工程施工及试验记录。我们将在您每次提交中间检查材料后2个工作日内完成中间检查工作。 3.竣工检验，在受电工程施工、试验完工后须提出竣工检验申请，同步提供工程竣工报告。对高压非重要电力用户，设计单位资质证明材料和受电工程设计及说明书、施工单位资质证明材料和隐蔽工程施工及试验记录等可在竣工检验环节合并提供。我们将在您每次提交竣工检验材料后3个工作日内完成竣工检验工作。

封停送电

现场具备条件后，我们将与您约定时间开展受电设备的封停/送电工作。 若您属于高压客户，我公司将在3个工作日内完成；若您属于低压客户，我公司将在2个工作日内完成。

注意事项： 业务办理应以户为单位，高、低压用户均可以办理。高压用户减容应是整台、整组停止或更换小容量受电设备，低压用户减容应根据减容后的用电容量换装对应的电能计量装置。 （一）非永久性减容 1.减容次数不受限制，每次减容时长不得少于15日、最长不得超过2年。 2.两年内恢复用电容量的按减容恢复办理。两年内未恢复用电容量的可自动将减容期限延长至两年。 3.减容期限满两年仍未办理减容恢复的，我公司不再保留减少容量的使用权，按永久性减容处理，如需重新恢复用电按照新装或增容办理。 4.减容、减容恢复后，按业务变更后用电容量执行相应电价政策。 5.实际减容时长少于15日的，停用期间容（需）量电费正常收取。 （二）永久性减容 1.减容后需恢复用电容量的按新装或增容办理，减少全部用电容量的按销户办理。 2.按减容后的容量执行相应电价政策。 3.合同变更：永久性减容应重新签订供用电合同及其他协议。 （三）减容、减容恢复后，按业务变更后用电容量执行相应电价政策，对于高压用户自受电设备封停（送电）或更换完毕后的送电之日起算；对于低压用户自换装对应的电能计量装置通电之日起算。 （四）受电工程竣工报告一般含竣工图纸、受电工程电气设备出厂合格证书、电气设备交接试验记录、试验单位资质证明材料等；高危及重要客户还须提供非电性质安全措施相关资料、应急电源〔包括自备发电机组〕相关资料、保安负荷、双电源、双回路必要性及具体设备和明细等。 （五）2021年10月22日，天津市发展和改革委员会发文取消工商业目录销售电价，全部工商业用户都进入市场。选择进入电力市场的工商业用户，可通过天津市电力交易平台（http：//pmos.tj.sgcc.com.cn）进行市场注册，按照市场价格向发电企业或售电公司进行购电；暂未选择向发电企业或售电公司购电的工商业用户，由我公司代理购电，执行代理购电用户电价。 - （六）按照《天津市发改委关于贯彻第三监管周期输配电价改革政策有关事项的通知》我市大工业和一般工商业用户其用电容量在100千伏安及以下的执行单一制电价，100千伏安（不含）至315千伏安（不含）之间的，可选择按照单一制或两部制电价执行。315千伏安及以上执行两部制电价，2023年6月1日前执行单一制电价的用户可选择执行单一制或两部制电价。执行两部制电价的用户，选择执行需量电价计费方式的，如每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上，当月需量电价按相应电压等级标准的90%执行。 （七）若您执行两部制电价，您可自主选择按变压器容量、合同最大需量或实际最大需量方式计算基本电费。 （八）如用电地址存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况，我公司将暂缓您的用电业务申请。在违约用电、窃电嫌疑排查处理完毕后，我公司将重新启动业务办理流程。 任何单位和个人无权直接、间接或变相指定客户受电工程的设计、施工和设备材料供应单位。您可登录全国建筑市场监管公共平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company、信用能源网站http://www.creditenergy.gov.cn/publicity查询具备资质的设计、承装（修、试）单位。

请您对我们的服务进行监督，您在业务办理过程中如有疑问，或者对我们的服务有建议或意见，请及时登录“网上国网”手机 App 或拔打国家电网有限公司 95598 供电服务热线进行咨询，我们将竭诚为您服务。若您的诉求未得到及时响应，或者对我们的服务不满意，您可致电国家能源局 12398能源监管热线进行反映。

网上国网App        网上国网95598      12398能源监管          12398App

微信公众号        热线微信公众号         （安卓版）